## Sheet1
Predmer i predračun radova
Zamena vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju - II faza
Čvorište | Lokacija/Naziv artikla | JM | Kol | Jedinična cena | Ukupno
5 | ugao 11.Novembra - P.Sandora |  |  |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 1 |  | 0
6 | ugao 1.Maja - P.Sandora
| Vodovodni zasun DN 50 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 1 |  | 0
7 | ugao Pionirska - P.Sandora
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 1 |  | 0
8 | ugao 7.Jula - P.Sandora
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 3 |  | 0
10 | ugao Sv.Markovica - Republikanska
| Vodovodni zasun DN 200 | kom | 4 |  | 0
11 | ugao Sv.Markovica - Maksima Gorkog
| Vodovodni zasun DN 200 | kom | 4 |  | 0
12 | ugao Sv.Markovica - Doza Djerdja
| Vodovodni zasun DN 200 | kom | 4 |  | 0
13 | ugao Dj.Jaksica - P.Sandora
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 1 |  | 0
14 | ugao Dj.Jaksica - P.Sandora
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 2 |  | 0
15 | ugao ul. 7. Jula - Novosadska
| Vodovodni zasun DN 50 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 3 |  | 0
16 | ugao Novosadska - Industrijska zona
| Vodovodni zasun DN 300 | kom | 3 |  | 0
21 | ugao Novosadska - Sv.Miletica
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 3 |  | 0
23 | ugao Novosadska - N.Tesle
| Vodovodni zasun DN 150 | kom | 2 |  | 0
NH1 | ugao Dj.Jaksica - D.Djerdja
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH2 | ugao Dj.Jaksica - Slobodarska
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH3 | ugao Dj.Jaksica - T.Mihajla
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH4 | ugao D.Djerdja - N.Tesle
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH5 | ugao H.Veljka - Pruzna
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH6 | ugao H.Veljka - Radivoj Simic
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH7 | ugao Novosadska - Industrijska zona
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH8 | ul. Pionirska
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH9 | ugao Pionirska - D.Tucovica
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
NH10 | ugao Pionirska - Republikanska
| Multi joint tip E DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Vodovodni zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| N komad DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena garnitura DN 65-80 | kom | 1 |  | 0
| Ulicna kapa 7 kg | kom | 1 |  | 0
Ukupno |  |  |  |  | 0
PDV 20% |  |  |  |  | 0
Ukupno + pdv 20% |  |  |  |  | 0